- ОБЩИНА ЛЪКИ, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ

- ОБЩИНСКА ПРОГРАМА

ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

2017-2020 ГОДИНА

- ЛЪКИ

2017

- СЪДЪРЖАНИЕ

- I. ОБЩИНСКА ПОЛИТИКА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

1. ПРИОРИТЕТИ

2. ЦЕЛИ

3. ПОТЕНЦИАЛ

4. ОБУЧЕНИЕ И ИНФОРМИРАНЕ

ІІ. ФИНАНСИРАНЕ НА ЦЕЛЕВАТА ПРОГРАМА ПО ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

1. ФИНАНСИРАНЕ

2. НЕОБХОДИМИ ИНВЕСТИЦИИ

- ІІІ. ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА

1. ИНСТИТУЦИОНАЛИЗИРАНЕ

2. ОРГАНИЗАЦИОННИ ФОРМИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА

- IV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

- В сегашно време все повече нараства ролята на общините в интегрирано планиране на местно равнище. Предпоставка за това е и съществуващата нормативна база – Закона за енергетиката, Закона за енергийна ефективност, Закона за опазване на околната среда, Закона за устройство на територията и Закона за регионално развитие, които регламентират правилата за обвързване на енергийните планове с цялостната планова дейност в региона и общината. Със засилване на процеса на децентрализиране на българските общини и в резултат от приватизацията в енергетиката общините придобиха нови функции, насочени към намаляването на консумация на енергия и понижаването на разходите за енергийни нужди, намаляването до минимум на вредните въздействия върху околната среда и промяна в поведението на крайните потребители в бита,  услугите и местната промишленост.

- I. ОБЩИНСКА ПОЛИТИКА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

1. ПРИОРИТЕТИ

1.1. Повишаване на енергийната ефективнаст в обекти, които се издържат чрез общинския бюджет;

1.3. Повишаване енергийната ефективност на осветлението на улици, паркове и площади на територията на община Лъки;

1.2. Повишаване на енергийната ефективнаст в жилищните сгради на територията на Община Лъки.

- 2. ЦЕЛИ

- Основните цели на програмата са:

- Намаляване на разходите за горива и енергия;

- Намаляване на бюджетните разходи за енергия;

- Намаляване на замърсяването на околната среда, чрез намаляване на вредните емисии в атмосферата;

- Изграждане/реновация на инфраструктура, енергоспестяващо улично осветление.

- Подцели:

1.1. Намаляване разходите за енергия в обекти и сгради, финансирани от общинския бюджет чрез:

-  внедряване на енергоспестяващи технологии и мерки;

- усъвършенстване на организацията за поддръжка и контрол на енергийните съоръжения.

1.2. Подобряване качеството на енергийните услуги.

- Достигане на нормативните изисквания за осветеност в учебни, детски, социални и здравни заведения, улици, пешеходни зони и други.

- Осигуряване на оптимални условия за работна среда.

1.3. Повишаване нивото на:

- информираност, култура и знания на ръководния персонал на общинските обекти, експерти и специалисти на общинската администрация за работа по проекти от фондовете по енергийна ефективност;

- квалификация на експлоатационния персонал.

1.4. Усъвършенстване системата за събиране на информацията за енергопотреблението на общинските обекти за изготвяне на точни анализи и прогнози.

1.5. Включване на обекти за финансиране в Програмите на Министерство на икономиката и енергетиката, Министерство на туризма, Министерство на образованието и науката, Фондове и програми финансирани със средства на Европейския съюз, други национални програми и други институции за внедряване на енергоспестяващи технологии и мерки.

1.6. Включване в национални, регионални и местни проекти за Евроинтеграция и партньорство за съвместно финансиране.

Настоящата програма за енергийна ефективност на Община Лъки за периода 2017-2020 г. е изготвена в съответствие с:

 Енергийна стратегия на Република България;

 Закона за енергийната ефективност от 15.05.2015г. (ЗЕЕ);

 Програма на Правителството на Република България;

 Национална програма за ЕЕ на многофамилни жилищни сгради

 Национален план за действие по промените в климата;

 Изискванията за разработването на програми за енергийна ефективност (чл.12 от ЗЕЕ), респективно за намаляване нивата на замърсителите и за достигане на нормите за вредни вещества произтичащи от българското екологично законодателство, което е синхронизирано с европейското - Закон за чистотата на атмосферния въздух /ЗЧАВ/ и Наредба N 7 за оценка и управление качеството на атмосферния въздух;

 Национална дългосрочна програма по енергийна ефективност;

 Протокол от Киото към Рамковата конвенция на Обединените нации по изменение на климата.

Постоянно растящите цени на енергоносителите, глобалното замърсяване на околната среда и хармонизирането с европейските норми за енергийна ефективност след приемане на страната ни в Европейския съюз обуславят необходимостта от програма за енергийна ефективност.

Енергийната ефективност е качествено понятие, характеризиращо рационалното използване на енергийните носители чрез подобряване качеството на енергийните услуги при най-приемлива цена за обществото.

- 3. ПОТЕНЦИАЛ

Възможностите за реализиране на проекти за енергийна ефективност в Община Лъки са в няколко направления:

а/ намаляване на разходите за улично осветление в населените места

Детайлно обследване на енергийната ефективност на системите на уличното осветление на територията на община Лъки е направено през 2016 година. В преобладаващата си част уличното осветление е изградено от натриеви лампи с мощност 70W. На територията на община Лъки все още има и осветителни тела с живачни крушки с мощност 250W. Това е видно от таблица 1, показваща разпределението на осветлението по типове лампи в община Лъки:

Таблица 1.

| № | Населено място | Улично осв. тяло с натриева лампа 70W | Сферично парково осв. тяло с натриева лампа 70W | Парково осв. тяло с натриева лампа 70W | Диодно улично осв. тяло 60W | Диодно улично осв. тяло 67W | LED парков прожектор 50W | Сферично парково осв. тяло с КЛЛ 32W | Осв. тяло с живачна крушка 250W | ОБЩО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | гр. Лъки | 181 | 83 | 68 | 2 | 4 | 52 | 32 |  | 422 |
| 2 | с. Борово | 46 |  |  |  |  |  |  |  | 46 |
| 3 | с. Белица | 58 | 9 |  |  |  |  |  |  | 67 |
| 4 | с. Джурково | 54 |  |  |  |  |  |  | 2 | 56 |
| 5 | с. Дряново | 53 | 7 |  |  |  |  |  | 15 | 75 |
| 6 | с. Здравец | 29 |  |  |  |  |  |  |  | 29 |
| 7 | с. Лъкавица | 14 |  |  |  |  |  |  | 4 | 18 |
| 8 | с. Манастир | 53 | 43 |  |  |  |  |  | 10 | 106 |
| 9 | с. Югово | 23 |  |  |  |  |  |  | 12 | 35 |
|  | ОБЩО | 511 | 142 | 68 | 2 | 4 | 52 | 32 | 43 | 854 |

При реализиране подмяната на осветителните тела с LED, годишната икономия за улично осветление би била 18 051 лв. Стойността на инвестицията възлиза на 178 817 лв.

б/ Реконструкция на съществуващи отоплителни инсталации и изграждане на нови такива;

в/ Основен ремонт и въвеждане на енергоспестяващи мерки на обществени сгради;

г/ Подмяна на остарялата дограма на обществени сгради;

д/ Въвеждане на енергоспестяващи мерки в жилищни сгради.

На територията на община Лъки от 2012г. се реализират проекти за въвеждане на енергоспестяващи мерки в общински учебни заведения, детски градини, общински сгради и многофамилни жилищни сгради .

Задължения на Общината при въвеждане на енергийна ефестивност съгласно Национална програма за ЕЕ на многофамилни жилищни сгради  са:

- Общината отговаря за избора на изпълнители съгладно Засона за общеснмените поръчки и за реализирането по отделните дейности по сградите на своята територия които са:

- Извършване на техническо (конструктивно) обследване и изготвяне на технически паспорт;

- Извършване на обследване на енергийна ефективност от лицензирани одитори и изготвяне на доклад с необходимите енергоспестяващи мерки по сградата;

- Проестиране и оценка за съответствие на техническия / работния проест;

- Изпълнение на строително монтажните работи;

- Строителен и авторски контрол;

- Инвеститорски контрол.

- 4. ОБУЧЕНИЕ И ИНФОРМИРАНЕ

Пречка за ефикасното въвеждане на политиката по енергийна ефективност е и ниската степен на информиране. В тази сфера трябва да се организира:

- Осигуряване на участие в обучение по енергиен мениджмънт на специалисти от общинската администрация, работещи в областта на енергийната ефективност

- Изграждане на информационен център за периодични кампании относно възможностите за намаляване на енергопотреблението, за консултации по въпросите на енергийната ефективност и възобновяемите енергийни източници.

- Общинска администрация се ангажира да подпомага юридически лица, както и лица регистрирани по Закона за етажната собственост с разяснителни кампании.

ІІ. ФИНАНСИРАНЕ НА ЦЕЛЕВАТА ПРОГРАМА ПО ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

- 1. ФИНАНСИРАНЕ

Финансирането ще се извърши в съответствие с чл. 12, ал.3 от ЗЕЕ, съгласно приетия бюджет. За изпълнение на целевата програма за осъществяване на мерки по ЕЕ, е необходимо съобразно възможностите да се предвидят целеви средства в бюджета на общината.

Финансовото осигуряване на програмата за енергийна ефективност е предвидено от няколко източника за финансиране и е съобразено с финансовото състояние  на Общината:

- Европейски и Национални програми;

- Собствени бюджетни средства;

- Дарения;

- Банков кредит;

- Други.

- През последните години със средства от Международен фонд „Козлодуй”, Програма за развитие на селските райони  и Национална програма „Енергийна ефективност са изпълнени и въведени мерки по енергийна ефективност съгласно Таблица 2.

Таблица 2.

| № | Наименование на обекта | Разгъната застроена площ (м2) | Година на изграждане | Година на въвеждане мерките по ЕЕ | Реализирани икономии (MWh/год.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Реконструкция, разширение и модернизация на Младежки дом | 1 360 | 1978 | 2013 | 268,9 |
| 2. | Внедряване на мерки за енергийна ефективност ОУ „Христо Ботев” | 2 155 | 1965 | 2014 | 475,8 |
| 3. | Внедряване на мерки за енергийна ефективност ДГ „Юрий Гагарин” | 1 880 | 1964 | 2014 | 147,3 |
| 3. | Внедряване на ЕСМ в сградата на ОбА – гр.Лъки | 1 271 | 2006 | 2015 | 198,5 |
| 4. | Внедряване на ЕСМ в сградата на ДЛУИ над 18 год. с.Джурково | 1 200 | 1962 | 2015 | 116,7 |
| 5. | Реконструкция на автогара - Лъки | 136,4 | 1964 | 2015 | 37,2 |
| 6. | Преустройство на помещение в Туристически информационен център гр. Лъки | 156 | 1972 | 2014 | 42,7 |
| 6. | Многофамилна жилищна сграда в гр. Лъки на ул. „Хайдушки поляни” №2 | 4134 | 1986 | 2016 | 645,6 |
| 7. | Многофамилна жилищна сграда в гр. Лъки на ул. „Хайдушки поляни” №4 | 4136 | 1986 | 2016 | 645,9 |
| 8. | Многофамилна жилищна сграда в гр. Лъки на ул. „Възраждане” №2 | 4961 | 1987 | 2016 | 774,8 |
| 9. | Многофамилна жилищна сграда в гр. Лъки на ул. „Възраждане” №4 | 4672 | 1989 | 2016 | 729,7 |

- 2. НЕОБХОДИМИ ИНВЕСТИЦИИ

Инвестициите, необходими за изпълнението на Общинската програма за енергийна ефективност, са съобразени с финансовите възможности на общината, законовите ограничения за размера на инвестициите със собствени средства и с размера на очакваните икономии на енергия и средства.

За изпълнението на целевата програма ще са необходими 6 330 426 лв. съгласно приложена таблица.

Таблица 3.

| № | Наименование на обекта (сграда) | Адрес | РЗП (м2) | Очаквани икономии (MWh/год.) | Инвестиции (лв.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подмяна на улично осветление | Община Лъки | - | 81,6 | 178 817 |
| 2. | Сграда „Битов комбинат” | гр. Лъки, ул. „Възраждане” № 12 | 2300 | 434,3 | 258 882 |
| 3. | Пансион към ОУ „Христо Ботев” гр. Лъки | гр. Лъки, ул. „Дичо Петров” №4 | 3065 | 584,5 | 506 988 |
| 4. | СБДПЛР гр. Лъки | гр. Лъки, ул. ”Възраждане” № 30 | 2728 | 452,6 | 388 445 |
| 5. | Поликлиника | гр. Лъки, ул. „Възраждане” № 30 | 2130 | 402,2 | 356 789 |
| 6. | Сграда на ОС “Земеделие” офис Лъки | гр. Лъки, ул. “Възраждане” № 20 | 212 | 35,2 | 39 243 |
| 7. | Търговска сграда “РУМ – ЛЪКИ” | гр. Лъки, ул. “Възраждане” № 25 | 3284 | 544,9 | 607 899 |
| 8. | Сграда “Кметство и Здравна служба” | с.Борово | 180 | 29,9 | 33 320 |
| 9. | Народно читалище “Христо Ботев” | с.Борово | 309 | 51,3 | 57 199 |
| 10. | Сграда “Кметство и Здравна служба” | с.Белица | 152 | 25,2 | 28 137 |
| 11. | Сграда на Читалище “СВЕТЛИНА” | с.Белица | 700 | 116,1 | 129 577 |
| 12. | Сграда “Кметство и Здравна служба” | с.Югово | 464 | 77 | 85 891 |
| 13. | Сграда “Кметство и смесен МАГАЗИН” | с.Лъкавица | 240 | 39,8 | 44 426 |
| 14. | Обект “Кметство и Здравна служба” | с.Манастир | 109 | 18,1 | 20 177 |
| 15. | Сграда на Читалище “Христо Ботев” | с.Манастир | 398 | 66 | 73 674 |
| 16. | Сграда “Кметство и Здравна служба” | с.Джурково | 184 | 30,5 | 34 060 |
| 17. | Сграда “Смесен магазин и Читалище” | с.Джурково | 324 | 53,8 | 59 976 |
| 18. | Сграда “Кметство и смесен МАГАЗИН” | с. Здравец | 300 | 49,8 | 55 533 |
| 19. | Сграда “КМЕТСТВО + Читалище” | с.Дряново | 858 | 142,3 | 158 824 |
| 20. | Многофамилни жилищни сгради | гр. Лъки | 21439 | 3 348,3 | 3 212 569 |
| ∑ | Общо: |  |  | 6 583,4 | 6 330 426 |

С изпълнението на обектите по таблица №3 ще се изпълни индивидуалната цел на Община Лъки за енергийни спестявания от сгради – общинска собственост, съгласно чл. 10 ал. 1 от ЗЕЕ.

- III. ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА

- ИНСТИТУЦИОНАЛИЗИРАНЕ

Ресорни отговорни длъжности за изпълнение на ОПЕЕ:

  - Зам. Кмет на община Лъки;

  - Началник отдел „ИХДПЕИ”.

Организационни мерки за реализиране на ОПЕЕ:

1.1. Създаване на Експертен енергиен съвет и на работни групи за изпълнение на конкретните проекти.

1.2. Приемане на „Общинска програма за управление на енергопотреблението и енергийната ефективност”.

2. ОРГАНИЗАЦИОННИ ФОРМИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА

За изпълнението на проектите по ОПЕЕ могат да се използват основно две организационни форми:

- Възлагане изпълнението на проекти по Закона за обществените поръчки, като основните приоритети при избора на изпълнител са доказана професионална компетентност на фирмата в областта на енергийните услуги, предмет на проекта и възможност на фирмата за отложено и разсрочено плащане.

- Сключване на директни договори с ЕСКО фирми при наличие на новаторски и подходящи предложения.

Наблюдението по изпълнението на обектите предвидени в проекта ще се осъществява от ръководителя на проекта и ръководителите на екипи /инвеститорски контроли или независими строителни надзори/.

В процеса на строително монтажните работи ръководителят на проекта и ръководителите на екипи наблюдават и контролират редовно процесите на монтаж. Те извършват проверка на всички материали и части, които се влагат в инсталациите за качество и съответствие с предвидените по спецификациите.

Контролът и изпитанията обхващат:

- хода на изпълнение – текущо състояние спрямо плановият график;

- експлоатационни характеристики;

- качество;

- функции.

- IV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Общинската Програма за енергийна ефективност е елемент от държавната политика за енергийна ефективност. Разработването и изпълнението на проекти за енергийна ефективност са част от държавната политика на Република България за устойчиво развитие.

Мерките по енергийна ефективност водят до ускоряване на икономическия растеж, подпомагат опазването на околната среда и повишаването на жизнения стандарт на населението.

Програмата за енергийна ефективност има отворен характер и в срока на действие може да се усъвършенства и допълва в зависимост от конкретните задачи и наличие на необходимите финансови средства. Включените конкретни обекти на този етап са свързани с реалните потребности. Успешното и активно участие на Община Лъки в различни национални, регионални и местни проекти за Евроинтеграция и сътрудничество за съвместно финансиране ще допринесат за бързо и по-обхватно постигане на поставените целите.

Общинската Програма за енергийна ефективност на община Лъки за период 2014-2016 година е приета от Общински съвет-Лъки с Решение № 126, взето с Протокол № 17 от проведеното на 26.01.2017г. редовно заседание.